Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

# DOKUMENTÁCIÓ

**a**

**Adásvételi szerződések az EFOP-2.2.19-17-2017-00094 számú projekt keretében (11 rész)**

**(EKR000140652018)**

**tárgyú**

**uniós nyílt közbeszerzési eljáráshoz**

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

neve: Dr. Aranyosi Richárd

levelezési címe: 1131 Budapest, Kucsma utca 18. tetőszint 24.

e-mail címe: kozbeszerzes@aranyosi.eu

lajstromszáma: 00595

**2018. június 16.**

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. június 16. napján

Jelen ellenjegyzés kiterjed a közbeszerzési dokumentum teljes tartalmára

Tartalomjegyzék

I. Eljárást megindító felhívás *4. oldal*

II. Útmutató *5. oldal*

III. Közbeszerzési műszaki leírás (követelményspecifikáció) *12. oldal*

IV. Szerződéstervezet *15. oldal*

V. Mellékletek – ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták, tájékoztatók *16. oldal*

**Előszó**

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya: *„****Adásvételi szerződések az EFOP-2.2.19-17-2017-00094 számú projekt keretében (11 rész)****”.*

A fenti beszerzés megvalósítása érdekében Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.

Az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. A közbeszerzési dokumentumok része különösen az eljárást megindító felhívás és jelen dokumentáció, mely rögzíti az ajánlattételi elvárásokat, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, a bekért nyilatkozatok és igazolások egy részére vonatkozó ajánlott mintákat, a Közbeszerzési műszaki leírást (követelményspecifikáció) és a Szerződéstervezetet.

A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek, részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejártáig.

A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható!

## **I. Eljárást megindító felhívás**

## **II. Útmutató**

***Az ajánlat benyújtásához***

**1. Általános információk**

**1.1. Az ajánlat költségei**

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a jelen Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. Az ajánlat érvényességétől, illetve a közbeszerzési eljárás eredményességétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban követelésnek nincs helye.

**1.2. A dokumentáció használata**

A dokumentáció kizárólag az ajánlat elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentációt, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzésben való ajánlattétel céljára. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető közzé.

**1.3. Az ajánlattétel nyelve**

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás során mindennemű kommunikáció magyar nyelven történik. A magyar nyelv a Szerződés nyelve is. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz fűződik.

Az ajánlat elkészítése során szükség lehet arra, hogy nem magyar nyelven kiállított igazolást vagy egyéb okmányt csatoljanak az ajánlathoz. Ebben az esetben a nem magyar nyelvű okmányt, igazolást követően annak magyar nyelvű **felelős** fordítását is csatolni kell. Ennek hiányában ajánlatkérő ezen dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe.

*(Felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az idegen nyelven benyújtott dokumentum vagy hiteles fordításban kerül benyújtásra vagy a fordítást az ajánlattevő készíti vagy készítteti el és cégszerű aláírásával hitelesíti. A fordítás tartalmáért mindkét esetben ajánlattevő felelős.*

*Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt arról, hogy Magyarországon hiteles fordítás készítésére a 24/1986. (VI.26.) MT és a 7/1986. IM sz. rendeletek alapján az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI), az arra jogosítvánnyal rendelkező közjegyző, valamint a külképviseleti szervek jogosultak.)*

**2. Kiegészítő tájékoztatás**

A Kbt. 56.§-ában foglaltakkal összhangban, bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban[[1]](#footnote-1) kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.

**Gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmét az EKR rendszeren keresztül juttathatja el ajánlatkérőhöz!**

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (3) bekezdése szerint jár el.

Ajánlatkérő, összhangban a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglaltakkal, a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az **ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat** **nappal** adja meg, az EKR rendszeren keresztül.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadása során úgy jár el, hogy ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. Ajánlatkérő a tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé teszi, illetve megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte.

*Ajánlattevő kizárólag a fentiek szerint kért és kapott kiegészítő tájékoztatásra hivatkozhat. A kiegészítő tájékoztatás a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak pontosítását, egyértelművé tételét célozza, az abban foglaltakat az ajánlat elkészítése során Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie.*

**3. Az ajánlat tartalma és felépítése**

Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy ajánlatuk összeállítása során legyenek figyelemmel a kért nyilatkozatok és igazolások jelen pontban meghatározott sorrendjére.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ahol az eljárást megindító felhívás vagy jelen Dokumentáció az igazolások és nyilatkozatok vonatkozásában határidőt ír elő, ott az az igazolások és nyilatkozatok kiállítására, nem pedig azok másolata elkészítésére vagy hitelesítésére vonatkozik!

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a Dokumentációban megadott nyilatkozat mintákon „(cégszerű) aláírás” szerepel, ott amennyiben az ajánlatot vagy az adott nyilatkozatot a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az aláírási címpéldány (aláírás minta) szerinti cégszerű, amennyiben kötelezettségvállalásra jogosult meghatalmazott személy írja alá, értelemszerűen az ő meghatalmazás szerinti (nem cégszerű) aláírása szükséges. A becsatolt nyilatkozatokból egyértelműen ki kell derülnie, hogy azokat ki írta alá, illetve, hogy a kiállító a cégjegyzésre jogosult személy vagy meghatalmazott (kötelezettségvállalásra jogosult) személy.

**3.1.** Az ajánlat fedőlapján szerepeljen az „Ajánlat az **Adásvételi szerződések az EFOP-2.2.19-17-2017-00094 számú projekt keretében (11 rész) (EKR000140652018)** közbeszerzési eljárásra” szöveg.

A fedőlapon fel kell tüntetni továbbá az ajánlattevő által a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefon és telefax számát, e-mail címét, továbbá ajánlattevő adatait.

A Fedőlap mintáját jelen Dokumentáció *1. számú melléklete* tartalmazza.

**3.2.** A fedőlapot az oldalszámokat (lapszámokat) is tartalmazó tartalomjegyzék kövesse.

**3.3.** Az ajánlat egymástól elkülönítve *(külön fejezetben)* tartalmazza:

* a bekért igazolásokat, nyilatkozatokat és dokumentumokat,
* a kizáró okok fenn nem állásának és ajánlattevő alkalmasságának igazolására vonatkozó nyilatkozatokat (egységes európai közbeszerzési dokumentum), valamint
* a Műszaki (szakmai) ajánlatot.

**Kizáró okok**

A kizáró okokat az eljárást megindító felhívás III.1.1. pontja és jelen Dokumentáció *8. számú melléklete* ismerteti.

**Gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmatlanná minősítés szempontjai**

A gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmatlanná minősítés szempontjait az eljárást megindító felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjai tartalmazzák.

**3.4. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke**

**3.4.1.** A Kbt. 66.§ (5) bekezdése szerinti Felolvasólap, az EKR-ben rögzítettek szerinti tartalommal.

**3.4.2.** Ajánlattevő a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feltételire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, jelenDokumentáció *3. számú melléklete* szerinti tartalommal.

**3.4.4.** Ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) bekezdés

*a)* pontja szerinti nyilatkozata a közbeszerzés azon részéről (részeiről), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

*b)* pontja szerinti nyilatkozata ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor más ismert alvállalkozókról, vagy alvállalkozók nem létéről, azEKR szerinti űrlapon *(egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész D szakasz)* és azzal összhangban a *4. számú melléklet* szerinti tartalommal.

**3.4.5.** Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ajánlattevő nyilatkozata ezen szervezetről, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményről (követelményekről), amely(ek) igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat az EKR szerinti űrlapon kell benyújtani *(egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész C szakasz)*.

**3.4.6.** Ajánlattevő, valamint az ajánlatban nyilatkozatot tevő valamennyi más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselői aláírási címpéldányának vagy adott esetben (amennyiben a cégeljárás során az került benyújtásra) ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata.

**3.4.7.** Amennyiben a közbeszerzési eljárás során ajánlattevő és/vagy az ajánlatban nyilatkozatot tevő más szervezet(ek) nevében kötelezettségvállalásra (nyilatkozattételre) jogosult személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult személlyel, az ajánlattevő és/vagy az ajánlatban nyilatkozatot tevő más szervezet(ek) nevében kötelezettségvállalásra (nyilatkozattételre) jogosult személy nevére szóló, a kötelezettségvállalásra (nyilatkozattételre) jogosult személy aláírását is tartalmazó meghatalmazás.

**3.4.8.** Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában a cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó (a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott vagy az elektronikus igazolás másolatának csatolásával igazoltan) érkeztetett változásbejegyzési kérelem másolati példánya.

**3.4.9.** *Közös ajánlattétel* esetén az ajánlattevők együttműködéséről szóló nyilatkozat, melyben részletesen rendelkeznek a képviselet és a feladatok megosztásának kérdéseiről valamint arról, hogy nyertességük esetén a szerződés ellenértékét melyikük számlájára kérik teljesíteni.

**3.4.10.** *Közös ajánlattétel* esetén az ajánlattevők nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak valamint arról, hogy nyertességük esetén a szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig az együttműködési megállapodásuk tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak, kivéve, ha ehhez az ajánlatkérő (szerződés szerinti megrendelő) előzetesen írásban hozzájárult.

**3.4.11.** Amennyiben az ajánlat üzleti titkot is tartalmaz, a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerinti indokolás, figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés *f)* pontjában foglalt rendelkezésekre is.

***A kizáró okok igazolása***

A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevő, közös ajánlattevők, alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek vonatkozásában egyaránt megfelelően igazolni kell. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására ajánlattevőnek illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlathoz a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot kell csatolnia.

A kizáró okok fenn nem állására szolgáló igazolásokat a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerinti felhívásra kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *i)* pontja szerinti kizáró okra.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolási módját jelen Dokumentáció *9. számú melléklete* ismerteti.

**3.4.12.** Egységes európai közbeszerzési dokumentum, az EKR-ben rögzített űrlap szerinti tartalommal*.*

**3.4.14.** Ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozata az EKR-ben rögzített űrlap szerinti tartalommal*.*

***Ajánlattevő alkalmasságának igazolása***

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelmények teljesüléséről ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum (EKR-ben rögzített űrlap) benyújtásával nyilatkozik.

A IV. rész: Kiválasztási szempontok A-D pontjainak kitöltése nem kötelező, a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásnak előírásakor [Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdés] pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *i)* pontja szerinti kizáró okra.

*A Kbt. 65.§ (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.* *Ezen okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.*

*A Kbt. 65.§ (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.*

**A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései szerinti felkérésre benyújtandó dokumentumok:**

**3.4.15.** A Kbt. 62.§ (1) bekezdés *a), d)* pontjaiban, 62.§ (2) bekezdés *a)* és *b)*, illetőleg adott esetben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *e)* illetve *f)* pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásának igazolására ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozata. A nyilatkozat javasolt mintáját jelen Dokumentáció *9. számú melléklete* tartalmazza.

**3.4.16.** Adott esetben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *b)* pontjában foglalt kizáró ok fenn nem állásának igazolására az illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás.

**3.4.17.** A Kbt. 62.§ (1) bekezdés *k)* pont *kb)* és *kc)* alpontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásának igazolására ajánlattevő nyilatkozata. A nyilatkozat az EKR űrlapon *nyújtandó* be.

**3.4.18.** A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés *c)* pontja alapján ajánlattevő adott esetben választása szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozata az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, jelen Dokumentáció *6. számú melléklete* szerinti tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

*Ha ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.*

**3.4.19.** A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés *a)* pontja alapján ajánlattevő által az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetése, legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege megjelölésével, továbbá nyilatkozattal arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

*Fentieket – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján – a következő módon kell igazolni: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5.§ (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással, ha a szerződést kötő másik fél az előzőekben foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.*

A referencia nyilatkozat(ok) / referencia igazolás(ok) ajánlott mintáját jelen Dokumentáció *7. számú melléklete* tartalmazza.

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján ajánlatában csatolja az általa megajánlott termékre - vonatkozóan a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration) és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján szükséges - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.

Ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet. 21. § (1) bek. h) pontja alapján csatolnia kell az általa megajánlott árukra a gyártó igazolását a műszaki leírásban (specifikációs táblázatban előírt paraméterek) foglaltaknak megfelelés igazolására.

**3.4.20.** Amennyiben Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65.§ (8) bekezdésében foglalt eset kivételével a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés időtartama alatt.

**3.5. Kereskedelmi ajánlat**

A Kereskedelmi ajánlatot az EKR-ben rögzített űrlap (Felolvasólap) szerinti formában és tartalommal kell benyújtani. A kereskedelmi ajánlatot a *2. számú melléklet* szerinti ajánlati díjtáblázat adataival kell alátámasztani.

Ajánlattevő Kereskedelmi ajánlata elkészítésekor vegye figyelembe a Közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott valamennyi követelményt, továbbá a Szerződéstervezet feltételeit.

**3.5.1. Az ajánlati ár**

Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni.

Az ajánlati ár összetevőit úgy kell meghatározni, hogy azok tartalmazzák az adott szállítás / munka elvégzéséhez, teljesítéséhez kapcsolódó minden alapanyagárat és a résztevékenység egy egységre eső összes költségét. Az ajánlati táblázatokban meghatározott egységárakkal kalkulált vállalkozási díjon felül a nyertes ajánlattevő egyéb költség elszámolására, az árak növelésére nem jogosult.

Az ajánlati táblázatok szerkezetét az ajánlattevő nem módosíthatja, sorokat, oszlopokat nem törölhet, nem vonhat össze, vagy szúrhat be. Amennyiben az ajánlattevő a táblázat szerkezetét módosítja, az előre beállított képletek módosulhatnak, ezáltal az eredmény hibás lehet. Az ajánlatkérő az ilyen jellegű hibák esetén nem tehető felelőssé.

Az ajánlattevőnek valamennyi, az adott részre vonatkozóan elkészített táblázatban szereplő árura / munkára ajánlatot kell tennie, ellenkező esetben ajánlata nem teljes körű, ezáltal érvénytelen.

**3.6. Műszaki (szakmai) ajánlat**

**3.6.1.** A Műszaki (Szakmai) ajánlatot a Közbeszerzési műszaki leírás (követelményspecifikáció) (jelen Dokumentáció III. fejezete) és a Szerződéstervezet (jelen Dokumentáció IV. fejezete) feltételeinek maradéktalanul megfelelően kell megtenni. A Műszaki (Szakmai) ajánlatot úgy kell elkészíteni, hogy az alapján egyértelműen megállapítható legyen a Dokumentációban meghatározott valamennyi követelménynek való teljes körű megfelelés.

**3.6.2.** A Műszaki (szakmai) ajánlatnak tartalmaznia kell **legalább**

**3.6.2.1.** kifejezett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlat a közbeszerzési műszaki leírásban specifikált áruk szállítására került benyújtásra;

**3.6.2.2.** kifejezett nyilatkozatot a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak elfogadásáról.

**4. Az ajánlatok bírálata**

Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a benyújtott ajánlatok a közbeszerzési dokumentumokban[[2]](#footnote-2) valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozatban foglaltak, illetve a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázisok ellenőrzésével előzetesen ellenőrzi ajánlattevő alkalmasságát, valamint a kizáró okok fenn nem állását.

Ajánlatkérő minden egyéb tekintetben is ellenőrzi az ajánlatok megfelelőségét, szükség szerint elvégzi a Kbt. 71-72.§-a szerinti bírálati cselekményeket.

A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő – összhangban az eljárást megindító felhívásban foglaltakkal – az értékelési szempontok alapján az alábbiak szerint értékeli.

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok értékelése során EKR-ben rögzített űrlap szerinti formában és tartalommal elkészített és benyújtott Felolvasólapon megajánlott értékeket veszi figyelembe.

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően ajánlatkérő a Kbt. rendelkezéseivel összhangban dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

**5. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények**

**5.1.** Az ajánlattevőnek ajánlatot kizárólag elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül nyújthat be. Az ajánlatot 1 példányban elektronikusan jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban kell benyújtani.

**5.2.** Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.

**5.3**. Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során:

**5.3.1**. Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.

Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a bírálat során alkalmazandó esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés) alkalmazásakor egyértelműen tud hivatkozni.

**5.3.2**. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

**5.3.3.** Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 25. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

**6. Az ajánlatok benyújtása**

**6.1.** Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatokat Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha az az EKR rendszerbe beérkezik.

Ajánlatkérő az általa meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatokat, a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.

**7. Egyéb információk**

**7.1.** Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot, kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

Ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló minden értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megjelölt képviselőnek küldi meg.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

Közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

**7.2.** Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy – a Kbt. 36.§ (1) bekezdése szerint – az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében –

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.

**7.3.** Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlathoz nem kell csatolni a Dokumentáció részét képező Szerződéstervezetet, a Szerződéstervezet feltételeinek elfogadásáról az ajánlati nyilatkozat *(3. számú melléklet)* részeként kell nyilatkozni.

**7.4.** A Kbt. 73.§ (5) bekezdése szerinti tájékoztatást a Dokumentáció *10. számú melléklete* tartalmazza.

**7.5.** A Kbt. 136.§ (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

**7.6.** **Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartás kizárólag az EKR rendszeren keresztül történik.** **Az Ajánlatkérő és a nevében eljáró visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.**

**7.7.** Az ajánlat része a közbeszerzési dokumentációval egyidejűleg az EKR rendszerben közzétett elektronikus űrlapok kitöltött és benyújtott verziója:

**7.7.1**. Felolvasólap

**7.7.2.** Kbt. 62.§ (1) bekezdés kb) és kc) szerinti nyilatkozat

**7.7.3.** Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat

**7.7.4.** Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozat

**7.7.5.** Nyilatkozat a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás kapcsán

**7.7.6.** EEKD

## **III. Közbeszerzési műszaki leírás (követelményspecifikáció)**

**IV. Szerződéstervezet**

## **V. Mellékletek – Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták, tájékoztatók**

## 1. számú melléklet

**Fedőlap minta**

**AJÁNLAT**

a

**Adásvételi szerződések EFOP-2.2.19-17-2017-00094 számú projekt keretében (11 rész) (EKR000140652018)**

közbeszerzési eljárásra

Ajánlattevő által a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartásra kijelölt személy

* neve:
* telefonszáma:
* telefax száma:
* e-mail címe:

Ajánlattevő (közös ajánlattevők)

* neve:
* székhelye:
* adószáma:
* cégjegyzékszáma:
* fizetési számlaszáma (nyertesség esetén szerződésben rögzítendő):
* cégjegyzésre jogosult személy(ek):

## 2. számú melléklet

**Ajánlati ártáblázat**

## 3. számú melléklet

**Ajánlati nyilatkozat minta**

A Kbt. **66.§ (2) bekezdése** alapján

Az **EKR000140652018**azonosító számú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának feltételeit áttanulmányoztuk.

Ezennel nyilatkozunk, hogy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeket elfogadjuk, és ajánlatot teszünk a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére az **Adásvételi szerződések az EFOP-2.2.19-17-2017-00094 számú projekt keretében (11 rész)** tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésére az alábbiak szerint.

A közbeszerzési dokumentumok részét képező Szerződéstervezet feltételeit elfogadjuk.

Nyilatkozunk, hogy készek és képesek vagyunk a Szerződés megkötésére és teljesítésére.

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy szerződéskötést követően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatásokat (adásvétel) az eseti megrendelések szerint a szerződéstervezetben, a közbeszerzési műszaki leírásban, valamint a benyújtott Műszaki (szakmai) ajánlatunkban foglaltaknak megfelelően, benyújtott ajánlatunkban foglalt ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Ajánlatunkat 2018. ........................................-án 24:00 óráig tartjuk, az addig ránk nézve kötelező érvényű, ezen időtartam alatt bármikor elfogadható.

Kelt, ……………………………….

………………………………..

(cégszerű) aláírás

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve:

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) címe (székhelye, lakóhelye):

## 4. számú melléklet

**Nyilatkozat minta**

A Kbt. **66.§ (6) bekezdése** alapján –

***összhangban az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész D szakaszában foglaltakkal is***

Alulírott ................................., mint a(z) ...................*(cég megnevezése)*................................... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra ***(a megfelelő aláhúzandó)*** jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiak szerint

**n y i l a t k o z o m**

a közbeszerzési azon részéről (részeiről), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Fenti nyilatkozatot a Kbt. 138.§ (2) bekezdésének, továbbá (1) bekezdésének azon rendelkezése ismeretében teszem, ami szerint *„Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.”*

Nyilatkozom továbbá, hogy figyelemmel a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltakra a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt valamennyi olyan alvállalkozót előzetesen bejelentem, amely részt vesz a szerződést teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásában az adott alvállalkozót még nem neveztem meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozom arról is, vagy benyújtom az érintett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő által igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Kelt ………………………………………

…………………………….

(cégszerű) aláírás

***vagy***

Alulírott ................................., mint a(z) *................(cég megnevezése).....................* cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra ***(a megfelelő aláhúzandó)*** jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában **nyilatkozom,** hogy ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben **a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót nem vesz igénybe.**

Kelt ………………………………………

…………………………….

(cégszerű) aláírás

## 5. számú melléklet

**Nyilatkozat minta**

A Kbt. **65.§ (7) bekezdése** alapján –

***összhangban az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész C szakaszában foglaltakkal***

Alulírott ................................., mint a(z) ...................*(cég megnevezése)*................................... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra ***(a megfelelő aláhúzandó)*** jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiak szerint

**n y i l a t k o z o m**

azon szervezetről és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(ek)ről, amely(ek) igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik:

|  |  |
| --- | --- |
| Erőforrást nyújtó szervezet megnevezése, székhelye (lakóhelye)[[3]](#footnote-3) | A felhívás szerinti alkalmassági követelmény |
| 1. |  |
| 2. |  |

Kelt ………………………………………

…………………………….

(cégszerű) aláírás

## 6. számú melléklet

**Nyilatkozat minta**

az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről,

Alulírott …………………….………, mint a(z) ………*(cég megnevezése)*..……… cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra *(****a megfelelő aláhúzandó****)* jogosult képviselője a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés *c)* pontjában foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a(z) ………*(cég megnevezése)*..……… teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a következők szerint alakult:

|  |  |
| --- | --- |
| év | teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel (Ft[[4]](#footnote-4)) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Jelen nyilatkozatot a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Ajánlatkérő által indított **EKR000140652018**azonosító számú, „**Adásvételi szerződések az EFOP-2.2.19-17-2017-00094 számú projekt keretében (11 rész)**” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt ……………………..

…………………………….

(cégszerű) aláírás

***7. számú melléklet***

**Nyilatkozat / Igazolás minta**

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés *a)* pontja alapján meghatározott alkalmassági követelménynek való megfelelőség igazolásához

A korábbi szállítást teljesítő megnevezése: ………………………………………

A teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap): …………………………………………………………………………………………………………

A szerződést kötő másik fél (vevő, megrendelő) megnevezése: …………………………………………………………………….

A szállítás tárgya és mennyisége (olyan részletezettségű bemutatása, ami alapján egyértelműen megállapítható az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés): ……………….……………………………………………………………………….…

Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft[[5]](#footnote-5)): ……………………………………………………………………………………………

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. / A teljesítés nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. ***(a nem kívánt rész törlendő)***

Kontakt személy (vevő, megrendelő részéről) neve, elérhetősége (e-mail, telefon): …………………………………………….……….

Kiállító szervezet megnevezése[[6]](#footnote-6): ……………………………….

Kiállító személy neve: …………………………………….………..

Kelt ……………………..

…………………………….

aláírás

## 8. számú melléklet

**Tájékoztató a kizáró okokról**

A **Kbt. 62.§ (1)** bekezdésében foglaltak alapján az eljárásban **nem lehet ajánlattevő,** **alvállalkozó**, és **nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő**, aki

***a)*** *az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:*

***aa)*** *a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;*

***ab)*** *az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;*

***ac)*** *az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;*

***ad)*** *az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;*

***ae)*** *az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;*

***af)*** *az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;*

***ag)*** *az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;*

***ah)*** *a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;*

***b)*** *egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;*

***c)*** *végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;*

***d)*** *tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;*

***e)*** *gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;*

***f)*** *tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;*

***g)*** *közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;*

***h)*** *korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;*

***i)*** *az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben*

***ia)*** *a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és*

***ib)*** *a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;*

***j)*** *esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;*

***k)*** *tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:*

***ka)*** *nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,*

***kb)*** *olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy*

***kc)*** *a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;*

***l)*** *harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;*

***m)*** *esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;*

***n)*** *a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;*

***o)*** *esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;*

***p)*** *a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;*

***q)*** *súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.*

A **Kbt. 62.§ (2)** bekezdése szerint a gazdasági szereplő **akkor sem lehet ajánlattevő**, **alvállalkozó**, és **nem vehet részt alkalmasság igazolásában**, amennyiben

*a)* vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

*b)* az (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

*(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű gazdasági szereplő tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettséget kell érteni.*

*(4) Az (1) bekezdés c) pontját nem kell alkalmazni olyan esetben, ha az ajánlatkérő a 98.§ (4) bekezdés d) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le.*

*(5) Az (1) bekezdés a) pont ah) alpontjában említett hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattevő, illetve a más állam büntető joghatósága alá tartozó külföldi állampolgár természetes személy esetében*

*a) bűnszervezetben részvétel bűncselekmény esetén a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében meghatározott bűnszervezetben való részvételhez kapcsolódó bűncselekményt,*

*b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban bűncselekmény esetén az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény kidolgozásáról szóló 1997. május 26-i tanácsi jogi aktushoz csatolt egyezmény 3. cikkében meghatározott korrupciót,*

*c) költségvetési csalás bűncselekmény esetén az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást,*

*d) terrorcselekmény esetén a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002 június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1., illetve 3. cikkében meghatározott terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekményt, vagy az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet,*

*e) pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása bűncselekmény esetén a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosást vagy terrorizmus finanszírozását,*

*f) emberkereskedelem vagy kényszermunka esetén az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében meghatározott gyermekmunkát és az emberkereskedelem más formáit kell érteni.*

***Az öntisztázás***

***64. § (1)*** *A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.*

***(2)*** *Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.*

## 9. számú melléklet

**Tájékoztató a kizáró okok igazolási módjáról**

**A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései:**

**3.§** (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatával vagy részvételi jelentkezésével együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4-7.§-nak és az ajánlatkérő által a 2.§-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt. A 2.§ (2) bekezdés alkalmazása esetén a gazdasági szereplő a formanyomtatványt az Európai Bizottság által létrehozott webfelületen tölti ki, majd az így kitöltött és aláírt dokumentumot nyújtja be az ajánlatkérőnek. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 41.§ (6) bekezdése alapján lehetővé teszi az eljárási cselekmények elektronikus úton történő gyakorlását, a formanyomtatványt elektronikus formában, a Kbt. 41.§ (4) bekezdésének megfelelően is be lehet nyújtani.

(2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

(3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

**4.§** (1) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon **igazolja előzetesen** a Kbt. 62.§-ában említett kizáró okok hiányát:

*a)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *a)* pont *aa)-af)* alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki,

*b)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *a)* pont *ag)* alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg,

*c)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *a)* pont *ah)* alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány *a)* és *b)* pontnak megfelelő kitöltésével egyben az *ah)* alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik,

*d)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *b)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni,

*e)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *c)*, *d)*, *h)-j)* és *m)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik,

*f)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *e)-g)*, *k)*, *l),* *p)* és *q)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,

*g)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *n)-o)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti.

(2) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával - ha ezek alkalmazását az ajánlatkérő az adott eljárásban előírta - a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 63.§-ában említett kizáró okok hiányát:

*a)* a Kbt. 63.§ (1) bekezdés *a)-c)* pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. rész „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével,

*b)* a Kbt. 63.§ (1) bekezdés *d)* pontjára vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” pontjában teszi meg.

(3) Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62.§ (1) bekezdése *a)*, *c)-e)*, *g)-q)* pontjai, a Kbt. 62.§ (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64.§-a alapján igazolják megbízhatóságát, és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188.§ (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188.§ (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188.§ (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188.§ (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát is csatolni kell.

(4) Az (1) bekezdés *a)-c)* pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében említett személyekre is vonatkozik.

**6.§** Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számra e rendelet előírja.

**8.§ *Magyarországon letelepedett*** ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62.§-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:

*a)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *a)* és *e)* pontja tekintetében - amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni -, valamint a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;

*b)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *b)* pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást;

*c)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *c)* és *d)* pontja tekintetében a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *d)* pontja tekintetében, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;

*d)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *f)* pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;

*e)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *g)* pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi;

*f)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *h)* pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a bíróság döntésére vonatkozóan a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi;

*g)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *i)* pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

*h)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *j)* pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

*i)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *k)* pontjára vonatkozóan

*ia)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *k)* pont *ka)* alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó;

*ib)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ *r)* pont *ra)-rb)* vagy *rc)-rd)* alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ *r)* pont *ra)-rb)* vagy *rc)-rd)* alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;

*ic)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *k)* pont *kc)* alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *k)* pont *kc)* alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn;

*j)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *l)* pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C.§-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal honlapján közzétett adatokból;

*k)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *m)* pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

*l)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *n)* pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) döntései, illetve az ezt felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a jogsértés megtörténtét az ajánlatkérő a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; az ajánlatkérő ezen felül nem kérhet külön igazolást, a GVH honlapján található adatbázisokban nem szereplő esetleges jogsértés hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

*m)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *o)* pontja tekintetében az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

*n)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *p)* pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

*o)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *q)* pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi.

**9.§** Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 63.§-a tekintetében a következő írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:

*a)* a Kbt. 63.§ (1) bekezdés *a)*, *b)* és *d)* pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

*b)* a Kbt. 63.§ (1) bekezdés *c)* pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi.

**10.§** (1) ***Nem Magyarországon letelepedett*** ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62.§-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:

*a)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *a)*, *e)-f)* pontja és (2) bekezdése tekintetében a gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények teljesítését;

*b)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *b)* pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását;

*c)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *c)*, *d)*, *g)* pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a *g)* pont tekintetében a Közbeszerzési Döntőbizottság által alkalmazott eltiltásra vonatkozóan a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi;

*d)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *h)* pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a bíróság döntésére vonatkozóan a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi;

*e)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *i)* pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

*f)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *j)* pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

*g)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *k)* pontjára vonatkozóan:

*ga)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *k)* pont *ka)* alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást;

*gb)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3.§ *r)* pont *ra)-rb)* vagy *rc)-rd)* alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ *r)* pont *ra)-rb)* vagy *rc)-rd)* alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;

*gc)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *k)* pont *kc)* pontja tekintetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *k)* pont *kc)* alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn;

*h)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *l)* pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C.§-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal honlapján közzétett adatokból;

*i)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *m)* pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

*j)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *n)* és *o)* pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés tekintetében az ajánlatkérő az *n)* pontban található kizáró ok hiányát a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi;

*k)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *p)* pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

*l)* a Kbt. 62.§ (1) bekezdés *q)* pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi.

(2) Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az (1) bekezdés *a)-c)* pontja, vagy *g)* pont *ga)* alpontja szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot.

**11.§ *Nem Magyarországon letelepedett*** ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 63.§-a tekintetében a következő írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:

*a)* a Kbt. 63.§ (1) bekezdés *a)*, *b)* és *d)* pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

*b)* a Kbt. 63.§ (1) bekezdés *c)* pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, azzal, hogy magyarországi ajánlatkérővel kötött szerződés teljesítésére vonatkozóan a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő köteles a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrizni.

**12.§** Azokban az esetekben, amelyekben a 28.§-ban és a 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30.§-ban és a 39.§-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11.§-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.

***14.§*** *(1) A 8.§ i) pont ic) alpontja, valamint a 10.§ g) pont gc) alpontja szerint igazolt Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjának alkalmazásában közvetett tulajdon, illetve szavazati jog alatt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának az ajánlattevőben vagy részvételre jelentkezőben tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más gazdasági szereplő (köztes gazdasági szereplő) tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlását kell érteni. A közvetett tulajdon, a közvetett szavazati jog arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, szavazati joggal rendelkezőnek a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes gazdasági szereplőnek az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.*

*(2) A 8.§ i) pont ib) és ic) alpontjában, valamint a 10.§ gb) és gc) alpontjában foglalt nyilatkozat benyújtása mellett a nyilatkozattal igazolt kizáró ok tekintetében az ajánlatkérőt további ellenőrzési kötelezettség - hatóságok, más szervezetek megkeresése - nem terheli és kizárólag a tudomására jutott kétséget kizáró bizonyíték esetében köteles a hamis nyilatkozattétel tényét megállapítani.*

*(3) A 8.§ i) pont ib) alpontja, valamint a 10.§ g) pont gb) alpontja alkalmazásában szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5.§ (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell érteni.*

**15.§** (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az **alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában** csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában, illetve ha az ajánlatkérő előírta, a 63.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

(2) **Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában** az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

***16.§*** *(1) A Kbt. 62.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának [8.§ b) pont] azt kell tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e a gazdasági szereplőnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, illetve ha van, milyen időpontban járt le a gazdasági szereplő arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen időtartamú halasztást kapott.*

*(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági igazolást - ha az igazolás egyébként bizonyítja azt, hogy a gazdasági szereplőnek nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása - az ajánlatkérő köteles elfogadni akkor is, ha nem közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki, vagy más közbeszerzési vagy egyéb eljárásában való felhasználás céljából állították ki, vagy ha a kiállító hatóság egy évnél rövidebb érvényességi időt írt az igazolásra és az már lejárt.*

*(3) Ha jogszabály a Kbt. 62.§ (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos igazolást csak azokban az eljárásokban kell csatolni, amelyekben az ajánlattételi vagy részvételi határidő a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő egy évnél későbbi időpontra esik.*

*(4) A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a honlapján a Kbt. 62.§ (1) bekezdés l) pontja alapján érintett, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint általa közrendvédelmi bírsággal sújtott gazdasági szereplőkről - a személyes adatok sérelme nélkül - tájékoztatást tesz közzé a határozat jogerőre emelkedésétől számított két éves időtartamra. Ha a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal tudomására jutott, hogy határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, a kizáró okra vonatkozó adatokat a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában foglalt döntésre figyelemmel teszi közzé, megjelölve a keresetet elutasító vagy a határozatot megváltoztató döntés jogerőre emelkedésének időpontját. Ha az adatok nyilvánosságra hozatalára már sor került - a keresetindításról történő tudomásszerzéssel egyidejűleg - intézkedik a honlapon nyilvánosságra hozott adatok törléséről.*

**KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kizáró ok** | **Ajánlatban** | **Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásra** |
| Kbt. **62.§ (1)** bek. ***a)*** pont | ESDP nyilatkozat, helye: **III. rész A szakasz**  **„*Jogerősen elítélték-e a******gazdasági szereplőt*** *vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?”* sor | közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat |
| Kbt. **62.§ (1)** bek. ***b)*** pont | ESDP nyilatkozat, helye: **III. rész B szakasz**  *„Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes* ***kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében****, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól?”* sor | ha a gazdasági szereplő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás |
| Kbt**. 62.§ (1)** bek. ***c)*** pont | ESDP nyilatkozat, helye: **III. rész C szakasz**  *„A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e:*  *a)* ***Csődeljárás,*** *vagy*  *b)* ***Fizetésképtelenségi eljárás*** *vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy*  *c)* ***Hitelezőkkel csődegyezséget kötött****, vagy*  *d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van, vagy*  *e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy*  *f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?”* sor | --- |
| Kbt. **62.§ (1)** bek. ***d)*** pont | ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot |
| Kbt. **62.§ (1)** bek. ***e)*** pont | ESDP nyilatkozat, helye: **III. rész D szakasz**  *„Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a* ***tisztán nemzeti kizárási okok****, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?”* sor | kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni - közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat |
| Kbt. **62.§ (1)** bek. ***f)*** pont | ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat |
| Kbt. **62.§ (1)** bek. ***g)*** pont | --- |
| Kbt. **62.§ (1)** bek. ***h)*** pont | ESDP nyilatkozat, helye: **III. rész C szakasz**  *„Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?*  *a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási szempontok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett* ***hamis nyilatkozatot****,*  *b) Nem* ***tartott vissza*** *ilyen információt,*  *c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és*  *d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket.”* sor | --- |
| Kbt. **62.§ (1)** bek. ***i)*** pont | --- |
| Kbt. **62.§ (1)** bek. ***j)*** pont | --- |
| Kbt. **62.§ (1)** bek. ***k)*** pont | ESDP nyilatkozat,  helye: **III. rész D szakasz**  *„Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a* ***tisztán nemzeti kizárási okok****, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?”* sor | kb) alpont tekintetében ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozat  kc) ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn |
| Kbt. **62.§ (1)** bek. ***l)*** pont | ESDP nyilatkozat, helye: **III. rész D szakasz**  *„Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a* ***tisztán nemzeti kizárási okok****, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?”* sor | --- |
| Kbt. **62.§ (1)** bek. ***m)*** pont | ESDP nyilatkozat, helye: **III. rész C szakasz**  *„Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen* ***összeférhetetlenségről*** *a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?”* sor | --- |
| Kbt. **62.§ (1)** bek. ***n)*** pont | ESDP nyilatkozat, helye: **III. rész C szakasz**  ***„Kötött-e a gazdasági szereplő******a verseny torzítását célzó******megállapodást*** *más gazdasági szereplőkkel?”* sor | --- |
| Kbt. **62.§ (1)** bek. ***o)*** pont | --- |
| Kbt. **62.§ (1)** bek. ***p)*** pont | ESDP nyilatkozat, helye: **III. rész D szakasz**  *„Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a* ***tisztán nemzeti kizárási okok****, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?”* sor | --- |
| Kbt. **62.§ (1)** bek. ***q)*** pont | --- |
| Kbt. **62.§ (2)** bek. ***a)*** pont | ESDP nyilatkozat, helye: **III. rész A szakasz**  **„*Jogerősen elítélték-e a******gazdasági szereplőt*** *vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?”* sor | közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat |
| Kbt. **62.§ (2)** bek. ***b)*** pont | közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat |
| Kbt. **63.§ (1)** bek. ***a)*** pont | ESDP nyilatkozat, helye: **III. rész C szakasz**  *„A gazdasági szereplő* ***tudomása szerint*** *megszegte-e* ***kötelezettségeit*** *a* ***környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén?”*** sor | --- |
| Kbt. **63.§ (1)** bek. ***b)*** pont | ESDP nyilatkozat, helye: **III. rész C szakasz**  *„Elkövetett-e a gazdasági szereplő* ***súlyos szakmai kötelességszegést****?”* sor | --- |
| Kbt. **63.§ (1)** bek. ***c)*** pont | ESDP nyilatkozat, helye: **III. rész C szakasz**  *„Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés* ***lejárat előtti megszüntetését*** *vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat?”* sor | --- |
| Kbt. **63.§ (1)** bek. ***d)*** pont | ESDP nyilatkozat, helye: **III. rész D szakasz**  *„Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a* ***tisztán nemzeti kizárási okok****, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?”* sor | --- |

**Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat**

**javasolt mintája**

Alulírott ……………………, mint a(z) ...................*(cég megnevezése)*................................... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra ***(a megfelelő aláhúzandó)*** jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a(z) ...................*(cég megnevezése)*................................... –vel, mint **ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), d)** *<adott esetben e)> <adott esetben f)>* **pontjaiban** foglalt kizáró okok, melyek szerint

az eljárásban **nem lehet ajánlattevő,** **alvállalkozó**, és **nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő**, aki

*a)* az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

*aa)* a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;

*ab)* az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

*ac)* az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

*ad)* az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

*ae)* az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

*af)* az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

*ag)* az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

*ah)* a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az *a)-g)* pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

*d)* tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

*<adott esetben:*

*e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;>*

*<adott esetben:*

*f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§ (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;>*

a gazdasági szereplő **akkor sem lehet ajánlattevő**, **alvállalkozó**, és **nem vehet részt alkalmasság igazolásában**, amennyiben

*a)* vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

*b)* az (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Kelt ………………………………………

…………………………….

(cégszerű) aláírás

## 10. számú melléklet

**A Kbt. 73.§ (5) bekezdése szerinti tájékoztatás**

Kormányzati weboldalak, ahonnan információ szerezhető be

Adózással kapcsolatos jogszabályok: (URL) [www.nav.gov.hu](http://www.nav.gov.hu)

Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok: (URL) [www.vm.gov.hu](http://www.vm.gov.hu)

Munkavédelemmel és munkafeltételekkel kapcsolatos jogszabályok: (URL) [www.ommf.gov.hu](http://www.ommf.gov.hu)

valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapja: www.kozbeszerzes.hu

11. számú melléklet

**Értékelési részszempontok pontszámítása**

**Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza, amelyek között az ár is szerepel a felhívás II.2.5 pontjaiban foglaltak szerint. A pontszámok minimuma 0, maximuma 7, valamennyi részszempont tekintetében.**

**Az értékelési részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszerek az alábbiak:**

**Árra vonatkozó szempont esetében fordított arányosítást, minőségi részszempont esetében abszolút értékelést/pontozást alkalmaz Ajánlatkérő. Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 7 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet. A pontszámítás részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.**

1. **Rész**

**Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:**

1. **Jótállás vállalásának mértéke / 47**
2. **EKG készülék jellemzői / 25**

**alszempontok:**

* 1. **Mintavételezési gyakoriság pacemaker spyke detektáláshoz csatornánként / 5**
  2. **EKG felvételek tárolása belső memóriában / 5**
  3. **Akkumulátor kapacitása / 5**
  4. **Csatlakoztatható lézernyomtató / 10**

1. **ABPM rendszer jellemzői / 20**

**alszempontok**

* 1. **1 hetes vérnyomásmérési mód / 5**
  2. **Alvási és ébrenléti ciklusok automatikus felismerése beépített aktivitás szenzorral / 10**
  3. **Vérnyomásmérés tárolása a memóriában / 5**

1. **EKG holter rendszer jellemzői / 50**

**alszempontok**

* 1. **Recorder tömege elemmel vagy akkumulátorral / 10**
  2. **Felvétel időtartama / 10**
  3. **Recorder: mintavételezés gyakorisága pacemaker spike detektáláshoz / 10**
  4. **Szívfrekvencia variabilitás idő- és frekvencia tartományban / 10**
  5. **Adatexport PDF formátumban / 5**
  6. **Bővíthető DICOM kommunikációs opcióval / 5**

**Ár – Súlyszám: 333**

1. **Rész**

**Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:**

**1. Jótállás vállalásának mértéke / 7**

**2. Dermatoscop jellemzője (100x-os optikai nagyítás) / 15**

**Ár – Súlyszám: 53**

1. **Rész:**

**Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:**

**1. Jótállás vállalásának mértéke / 27**

**2. Kerato-refraktométer+cornea topográf jellemzői / 25**

**alszempontok:**

**2.1. Könnyfilm stabilitást elemző rendszer / 10**

**2.2. Kombinált Scheimpflug kamera / 15**

**3. Non-kontakt tonometer jellemzői / 20**

**alszempontok:**

**3.1. Gyors mérés funkció: 3db egymást követő mérés között max. 0.1 s eltelt idővel / 10**

**3.2. OM-08 készülékkel integrált kivitel / 10**

**4. Szemészeti UH készülék jellemzője (Lábpedál) / 10**

**Ár – Súlyszám: 193**

1. **Rész:**

**Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:**

1. **Jótállás vállalásának mértéke / 73**
2. **NF vágó-koaguláló jellemzői / 20**

**alszempontok:**

* 1. **Micro funkció, mely kb. harmadára csökkenti a kimenő teljesítményt / 10**
  2. **Monopoláris vágási teljesítmény / 5**
  3. **Bipoláris koagulációs teljesítmény / 5**

1. **Mobil műtőlámpa jellemzői / 25**

**alszempontok:**

* 1. **Színvisszaadási index / 10**
  2. **Fényerő (1 m-nél) / 10**
  3. **Megvilágítási mélység újrafókuszálás nélkül (L1+L2) / 5**

1. **Sebészeti kezelőasztal jellemzője (Terhelhetőség) / 10**
2. **Rectoscop jellemzői / 40**

**alszempontok:**

* 1. **Fényforrás típusa LED / 10**
  2. **Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes körű betegdokumentációs profil / 20**
  3. **Kamerafej fókusztávolság tartomány / 10**

1. **Hysteroscop jellemzői / 30**

**alszempontok:**

* 1. **Fényforrás típusa LED / 10**
  2. **Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes körű betegdokumentációs profil / 20**

1. **Állítható magasságú vizsgáló ágy jellemzője (Terhelhetőség) / 10**
2. **Uroflowméter jellemzője (Betegadatbázis szoftver) / 10**

**Ár – Súlyszám: 507**

1. **Rész:**

**Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:**

1. **Jótállás vállalásának mértéke / 17**
2. **Direkt digitális felvételi berendezés jellemzői / 35**

**alszempontok:**

* 1. **Mobil detektor pixel méret / 10**
  2. **Detektor víz és porállósága IP osztály besorolás szerint / 5**
  3. **Érintőképernyős kijelző mérete a csőtartón / 5**
  4. **Az elkészült rtg kép automatikusan megjelenik a csőtartón levő kijelzőn is. / 5**
  5. **Páciens asztal szélessége / 5**
  6. **Jelenlegi DRX rendszerrel való kompatibilitás / 5**

**Ár – Súlyszám: 123**

1. **Rész:**

**Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:**

1. **Jótállás vállalásának mértéke / 20**

**Ár – Súlyszám: 80**

1. **Rész:**

**Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:**

1. **Jótállás vállalásának mértéke / 5**
2. **Fül-orr-gégészeti vizsgáló-kezelő egység jellemzője [Kameramodul: automatikus képpontjavítás (Pixel error protection)] / 10**

**Ár – Súlyszám: 35**

1. **Rész:**

**Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:**

1. **Jótállás vállalásának mértéke / 107**
2. **Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői / 110**

**alszempontok**

* 1. **Diagnosztikai monitor képátló / 10**
  2. **A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbázisból / 10**
  3. **Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban / 5**
  4. **A kimerevített és memóriából visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés / 10**
  5. **Color MAP-ek száma / 10**
  6. **Sebességméréskor a nyomásgradiens automatikus kijelzése / 10**
  7. **Phased Array transducer: kristályok száma / 10**
  8. **Phased Array transducer: Mátrix szerkezetű / 10**
  9. **Phased Array TEE transducer: kristályok száma / 10**
  10. **Phased Array TEE transducer: Mátrix szerkezetű / 10**
  11. **Adattárolás / riport exportálása PDF formátumban / 5**
  12. **Szimultán triplex üzemmód (2D, Color Doppler, CW üzemmódok) / 10**

1. **Urológiai UH készülék jellemzői / 105**

**alszempontok:**

* 1. **Diagnosztikai monitor képátló / 10**
  2. **A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbázisból / 10**
  3. **Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban / 5**
  4. **A kimerevített és memóriából visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés / 10**
  5. **Color MAP-ek száma / 10**
  6. **Trapezoid képalkotás lineáris vizsgálófejjel / 10**
  7. **Strain elasztográfia / 10**
  8. **Automatikus Doppler spectrum burkológörbe rajzolás éló és kimerevített képen, automatikus PI és RI számítás / 10**
  9. **Konvex transducer kristályelemeinek száma / 10**
  10. **Lineáris transducer kristályelemeinek száma / 10**
  11. **Nem Dopplertechnikán alapuló áramlásmegjelenítési mód, mely nem irányfüggő / 10**

**Ár – Súlyszám: 753**

1. **Rész:**

**Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:**

1. **Jótállás vállalásának mértéke / 10**
2. **Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jellemzője (Flexibilis rész külső átmérője) / 10**
3. **Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop jellemzője (Flexibilis rész külső átmérője) / 10**

**Ár – Súlyszám: 70**

1. **Rész:**

**Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:**

1. **Jótállás vállalásának mértéke / 20**
2. **Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jellemzői / 20**

**alszempontok:**

* 1. **A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg / 10**
  2. **Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz / 10**

1. **Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop jellemzői / 20**

**alszempontok:**

* 1. **A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg / 10**
  2. **Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz / 10**

**Ár – Súlyszám: 140**

1. **Rész:**

**Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám:**

1. **Jótállás vállalásának mértéke / 43**
2. **Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral fényforrással / 45**

**alszempontok:**

* 1. **Videoprocesszor: elektronikus zoom / 10**
  2. **Videoprocesszor: Erezettség kiemelésére alkalmas rendszer fényszűrő funkció hullámhosszainak száma / 10**
  3. **Videoprocesszor: Közvetlen, integrált DICOM kapcsolat megléte és munkalista fogadása / 10**
  4. **Gasztroszkóp: munkacsatorna átmérő / 15**

1. **Gasztroenterológiai orvosi kép és video rögzítő jellemzője (Tároló kapacitás) / 10**
2. **Nagynyomású öblítőpumpa jellemzője (A bélrendszerbe juttatott vizet melegíti a készülék) / 10**
3. **CO2 inszufflátor jellemzője (A bélrendszerbe juttatott CO2 gázt melegíti a készülék) / 10**
4. **Endoszkópos vizsgálóasztal jellemzője (Terhelhetőség) / 10**

**Ár – Súlyszám: 297**

**Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza, amelyek között az ár is szerepel a felhívás II.2.5 pontjaiban foglaltak szerint. A pontszámok minimuma 0, maximuma 7, valamennyi részszempont tekintetében.**

**Az értékelési részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszerek az alábbiak:**

**Árra vonatkozó szempont minden rész esetében fordított arányosítást, minőségi részszempont esetében abszolút értékelést/pontozást alkalmaz Ajánlatkérő. Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 7 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet.**

**A pontszámítás részletes leírása az árra vonatkozó szempont esetén (valamennyi résznél):**

A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás módszere.

A megajánlott legalacsonyabb ellenértékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó ajánlat a maximum 7 pontot kapja, a többi Ajánlattevő pontszáma pedig, a következő képlet alapján kerül meghatározásra:

|  |  |
| --- | --- |
| „A”legjobb  „A”vizsgált | x 7+0 |

**ahol:**

„A”legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

**„**A”vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

**Jótállás esetén kizárólag egész számú hónap megajánlására van lehetőség!**

**A pontszámítás részletes leírása a jótállásra vonatkozó szempont esetén (valamennyi résznél):**

A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás módszere.

A megajánlott legmagasabb értékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat, azzal, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, amennyiben a megajánlás eléri vagy meghaladja az adott ajánlati elem legkedvezőbbként értékelt szintjét. Ennek megfelelően a legkedvezőbbként értékelt szintet elérő vagy meghaladó megajánlás egyaránt a maximum 7 pontot kapja, a többi Ajánlattevő pontszáma pedig, a következő képlet alapján kerül meghatározásra:

|  |  |
| --- | --- |
| „A”legjobb(36hónap)  „A”vizsgál**t** | x 7+0 |

**ahol:**

„A”legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (36 hónap)

„A”vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

**A pontszámítás részletes leírása a minőségi értékelési (al)szempontok esetén:**

A megajánlott legmagasabb értékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat, azzal, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, amennyiben a megajánlás eléri vagy meghaladja az adott ajánlati elem legkedvezőbbként értékelt szintjét. A tárgyi értékelési (al)szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot kap. Ennek megfelelően a legkedvezőbbként értékelt szintet elérő vagy meghaladó megajánlás egyaránt a maximum 7 pontot kapja, a többi Ajánlattevő pontszáma pedig, a következő képlet alapján kerül meghatározásra:

„P”vizsgált = („A”vizsgált – „A”legkedvezőtlenebb) / („A”legkedvezőbb – „A”legkedvezőtlenebb) x 7 + 0

ahol:

„P”vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;

„A”legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja;

„A”legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja;

„A”vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

**1. rész**

**Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 47**

**Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott érték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.**

**EKG készülék jellemzői / súlyszám 25**

**alszempontok:**

**Mintavételezési gyakoriság pacemaker spyke detektáláshoz csatornánként / súlyszám 5**

**- Elvárt mértéke minimum 4000 minta/mp/csatorna, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 10000 minta/mp/csatorna vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**EKG felvételek tárolása belső memóriában / súlyszám 5**

**- Elvárt mértéke minimum 40 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 100 darab vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Akkumulátor kapacitása / súlyszám 5**

**- Elvárt mértéke minimum 40 darab felvétel, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 100 felvétel darab vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Csatlakoztatható lézernyomtató / súlyszám 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**ABPM rendszer jellemzői / súlyszám 20**

**alszempontok**

**1 hetes vérnyomásmérési mód / súlyszám 5**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Alvási és ébrenléti ciklusok automatikus felismerése beépített aktivitás szenzorral / súlyszám 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Vérnyomásmérés tárolása a memóriában / súlyszám 5**

**- Elvárt mértéke minimum 500 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 2000 darab megajánlásra ajánlatkérő a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**EKG holter rendszer jellemzői / súlyszám 50**

**alszempontok**

**Recorder tömege elemmel vagy akkumulátorral / súlyszám 10**

**- Elvárt mértéke maximum 300 gramm (megengedett maximális tömeg), amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 150 gramm vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Felvétel időtartama / súlyszám 10**

**- Elvárt mértéke minimum 27 óra, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 72 óra vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Recorder: mintavételezés gyakorisága pacemaker spike detektáláshoz / súlyszám 10**

**- Elvárt mértéke minimum 1000 minta/mp/csatorna, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 12000 minta/mp/csatorna vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Szívfrekvencia variabilitás idő- és frekvencia tartományban / súlyszám 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Adatexport PDF formátumban / súlyszám 5**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyi-ben nem, úgy 0 pontot.**

**Bővíthető DICOM kommunikációs opcióval / súlyszám 5**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyi-ben nem, úgy 0 pontot.**

**2. rész**

**Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 7**

**- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott érték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.**

**Dermatoscop jellemzője (100x-os optikai nagyítás) /** **súlyszám: 15**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyi-ben nem, úgy 0 pontot.**

**3. rész**

**Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 27**

**- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott érték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.**

**Kerato-refraktométer+cornea topográf jellemzői / súlyszám: 25**

**alszempontok:**

**Könnyfilm stabilitást elemző rendszer / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Kombinált Scheimpflug kamera / súlyszám: 15**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Non-kontakt tonometer jellemzői / súlyszám: 20**

**alszempontok:**

**Gyors mérés funkció: 3db egymást követő mérés között max. 0.1 s eltelt idővel / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**OM-08 készülékkel integrált kivitel / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Szemészeti UH készülék jellemzője (Lábpedál) / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyi-ben nem, úgy 0 pontot.**

**4. rész**

**Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 73**

**- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott érték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.**

**NF vágó-koaguláló jellemzői / súlyszám: 20**

**alszempontok:**

**Micro funkció, mely kb. harmadára csökkenti a kimenő teljesítményt / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Monopoláris vágási teljesítmény / súlyszám: 5**

**- Elvárt mértéke minimum 90, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 150 vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Bipoláris koagulációs teljesítmény / súlyszám: 5**

**- Elvárt mértéke minimum 70, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 130 vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Mobil műtőlámpa jellemzői / súlyszám: 25**

**alszempontok:**

**Színvisszaadási index / súlyszám: 10**

**- Elvárt mértéke minimum 96 Ra, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 99 Ra vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Fényerő (1 m-nél) / súlyszám: 10**

**- Elvárt mértéke minimum 50000 lux, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 110000 lux vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Megvilágítási mélység újrafókuszálás nélkül (L1+L2) / súlyszám: 5**

**- Elvárt mértéke minimum 600 mm, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 1200 mm vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Sebészeti kezelőasztal jellemzője (Terhelhetőség) / súlyszám: 10**

**Elvárt mértéke minimum 130 kg, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 200 kg vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Rectoscop jellemzői / súlyszám: 40**

**alszempontok:**

**Fényforrás típusa LED / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes körű betegdokumentációs profil / súlyszám: 20**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Kamerafej fókusztávolság tartomány / súlyszám: 10**

**- Elvárt mértéke minimum 25 mm, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, az 50 mm vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Hysteroscop jellemzői / súlyszám: 30**

**alszempontok:**

**Fényforrás típusa LED / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes körű betegdokumentációs profil / súlyszám: 20**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Állítható magasságú vizsgáló ágy jellemzője (Terhelhetőség) / súlyszám: 10**

**- Elvárt mértéke minimum 140 kg, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 200 kg vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Uroflowméter jellemzője (Betegadatbázis szoftver) / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**5. rész**

**Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 17**

**- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott érték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.**

**Direkt digitális felvételi berendezés jellemzői / súlyszám: 35**

**alszempontok:**

**Mobil detektor pixel méret / súlyszám: 10**

**- Elvárt mértéke maximum 150 μm (megengedett legnagyobb méret), amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a maximum 120 μm vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Detektor víz és porállósága IP osztály besorolás szerint / súlyszám: 5**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Érintőképernyős kijelző mérete a csőtartón / súlyszám: 5**

**- Elvárt mértéke minimum 10 coll, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 12 coll vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Az elkészült rtg kép automatikusan megjelenik a csőtartón levő kijelzőn is. / súlyszám: 5**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Páciens asztal szélessége /** **súlyszám: 5**

**- Elvárt mértéke minimum 80 cm, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 90 cm vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Jelenlegi DRX rendszerrel való kompatibilitás / súlyszám: 5**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**6. rész**

**Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 20**

**- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott érték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.**

**7. rész**

**Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 5**

**- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott érték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.**

**Fül-orr-gégészeti vizsgáló-kezelő egység jellemzője [Kameramodul: automatikus képpontjavítás (Pixel error protection)] / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**8. rész**

**Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 107**

**- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott érték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.**

**Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői / súlyszám: 110**

**alszempontok**

**Diagnosztikai monitor képátló / súlyszám: 10**

**- Elvárt mértéke minimum 20 coll, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 26 coll vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbázisból / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban / súlyszám: 5**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**A kimerevített és memóriából visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Color MAP-ek száma / súlyszám: 10**

**- Elvárt mértéke minimum 8 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 20 darab vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Sebességméréskor a nyomásgradiens automatikus kijelzése / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Phased Array transducer: kristályok száma / súlyszám: 10**

**- Elvárt mértéke minimum 80 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 200 darab vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Phased Array transducer: Mátrix szerkezetű / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Phased Array TEE transducer: kristályok száma / súlyszám: 10**

**- Elvárt mértéke minimum 64 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 2000 darab vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Phased Array TEE transducer: Mátrix szerkezetű / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Adattárolás / riport exportálása PDF formátumban / súlyszám: 5**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Szimultán triplex üzemmód (2D, Color Doppler, CW üzemmódok) / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Urológiai UH készülék jellemzői / súlyszám: 105**

**alszempontok:**

**Diagnosztikai monitor képátló / súlyszám: 10**

**- Elvárt mértéke minimum 20 coll, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 26 coll vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbázisból / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban / súlyszám: 5**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**A kimerevített és memóriából visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Color MAP-ek száma / súlyszám: 10**

**- Elvárt mértéke minimum 8 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 20 darab vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Trapezoid képalkotás lineáris vizsgálófejjel / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Strain elasztográfia / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Automatikus Doppler spectrum burkológörbe rajzolás éló és kimerevített képen, automatikus PI és RI számítás / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Konvex transducer kristályelemeinek száma / súlyszám: 10**

**- Elvárt mértéke minimum 120 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 200 darab vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Lineáris transducer kristályelemeinek száma / súlyszám: 10**

**- Elvárt mértéke minimum 120 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 200 darab vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Nem Dopplertechnikán alapuló áramlásmegjelenítési mód, mely nem irányfüggő /** **súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**9. rész**

**Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott érték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.**

**Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jellemzője (Flexibilis rész külső átmérője) / súlyszám 10**

**- Elvárt mértéke maximum 9,2 mm (megengedett legnagyobb méret), amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 6 mm vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop jellemzője (Flexibilis rész külső átmérője) / súlyszám 10**

**- Elvárt mértéke maximum 9,2 mm (megengedett legnagyobb méret), amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 6 mm vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**10. rész**

**Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 20**

**- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott érték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.**

**Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jellemzői / súlyszám: 20**

**alszempontok:**

**A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop jellemzői / súlyszám: 20**

**alszempontok:**

**A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**11. rész**

**Jótállás vállalásának mértéke / súlyszám: 43**

**- Amennyiben a jótállásként megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt ajánlatkérő többletként nem értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 7 pontot ad. A jótállásként megajánlott érték nem lehet kevesebb 12 hónapnál. Amennyiben a jótállás megajánlott értéke a 12 hónapot nem éri el, úgy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.**

**Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral fényforrással /** **súlyszám: 45**

**alszempontok:**

**Videoprocesszor: elektronikus zoom / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Videoprocesszor: Erezettség kiemelésére alkalmas rendszer fényszűrő funkció hullámhosszainak száma / súlyszám: 10**

**- Elvárt mértéke minimum 1 darab, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, az 5 darab vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Videoprocesszor: Közvetlen, integrált DICOM kapcsolat megléte és munkalista fogadása / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Gasztroszkóp: munkacsatorna átmérő / súlyszám: 15**

**- Elvárt mértéke minimum 2 mm, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 3 mm vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Gasztroenterológiai orvosi kép és video rögzítő jellemzője (Tároló kapacitás) / súlyszám: 10**

**- Elvárt mértéke minimum 200 GB, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, az 1000 GB vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Nagynyomású öblítőpumpa jellemzője (A bélrendszerbe juttatott vizet melegíti a készülék) / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**CO2 inszufflátor jellemzője (A bélrendszerbe juttatott CO2 gázt melegíti a készülék) / súlyszám: 10**

**- Amennyiben a megajánlott áru esetén biztosított a fenti feltétel, úgy a maximális 7 pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot.**

**Endoszkópos vizsgálóasztal jellemzője (Terhelhetőség) / súlyszám: 10**

**- Elvárt mértéke minimum 160 kg, amelyre ajánlatkérő 0 pontot ad, a 200 kg vagy kedvezőbb megajánlásra ajánlatkérő egyaránt a maximális 7 pontot adja, a többire arányosan kevesebbet.**

**Az egyes résszempontokon belül az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális hét pontot. A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint. Amennyiben az egyes szempontoknál / alszempontoknál meghatározott elvárt minimum értéket nem éri el a magajánlás úgy az adott rész tekintetében ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.**

**Abszolút értékelés módszerét alkalmazza ajánlatkérő az alábbi (al)szempontoknál:**

**1. rész:**

**EKG készülék jellemzői**

**alszempont:**

**Csatlakoztatható lézernyomtató**

**ABPM rendszer jellemzői**

**alszempontok**

**1 hetes vérnyomásmérési mód**

**Alvási és ébrenléti ciklusok automatikus felismerése beépített aktivitás szenzorral**

**EKG holter rendszer jellemzői**

**alszempontok**

**Szívfrekvencia variabilitás idő- és frekvencia tartományban**

**Adatexport PDF formátumban**

**Bővíthető DICOM kommunikációs opcióval**

**2. rész**

**Dermatoscop jellemzője (100x-os optikai nagyítás)**

**3. rész**

**Kerato-refraktométer+cornea topográf jellemzői**

**alszempontok:**

**Könnyfilm stabilitást elemző rendszer**

**Kombinált Scheimpflug kamera**

**Non-kontakt tonometer jellemzői**

**alszempontok:**

**Gyors mérés funkció: 3db egymást követő mérés között max. 0.1 s eltelt idővel**

**OM-08 készülékkel integrált kivitel**

**Szemészeti UH készülék jellemzője (Lábpedál)**

**4. rész**

**NF vágó-koaguláló jellemzői**

**alszempont:**

**Micro funkció, mely kb. harmadára csökkenti a kimenő teljesítményt**

**Mobil műtőlámpa jellemzői**

**alszempontok:**

**Rectoscop jellemzői**

**alszempontok:**

**Fényforrás típusa LED**

**Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes körű betegdokumentációs profil**

**Hysteroscop jellemzői**

**alszempontok:**

**Fényforrás típusa LED**

**Beépített dokumentációs rendszer: video, kép, hang, teljes körű betegdokumentációs profil**

**Állítható magasságú vizsgáló ágy jellemzője (Terhelhetőség)**

**Uroflowméter jellemzője (Betegadatbázis szoftver)**

**5. rész**

**Direkt digitális felvételi berendezés jellemzői**

**alszempontok:**

**Mobil detektor pixel méret**

**Detektor víz és porállósága IP osztály besorolás szerint**

**Az elkészült rtg kép automatikusan megjelenik a csőtartón levő kijelzőn is.**

**Jelenlegi DRX rendszerrel való kompatibilitás**

**7. rész**

**Fül-orr-gégészeti vizsgáló-kezelő egység jellemzője [Kameramodul: automatikus képpontjavítás (Pixel error protection)]**

**8. rész**

**Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői**

**alszempontok**

**Diagnosztikai monitor képátló**

**A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbázisból**

**Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban**

**A kimerevített és memóriából visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés**

**Color MAP-ek száma**

**Sebességméréskor a nyomásgradiens automatikus kijelzése**

**Phased Array transducer: Mátrix szerkezetű**

**Phased Array TEE transducer: Mátrix szerkezetű**

**Adattárolás / riport exportálása PDF formátumban**

**Szimultán triplex üzemmód (2D, Color Doppler, CW üzemmódok)**

**Urológiai UH készülék jellemzői**

**alszempontok:**

**A vizsgálat megkezdésekor lehetőség a paciens előző vizsgálatainak automatikus kikeresésére az adatbázisból**

**Kép felkonvertálása egy gombnyomásra a teljes képernyőméretre 16:9 formátumban**

**A kimerevített és memóriából visszajátszott képeken állítható a 2D dinamikatartomány és erősítés**

**Trapezoid képalkotás lineáris vizsgálófejjel**

**Strain elasztográfia**

**Automatikus Doppler spectrum burkológörbe rajzolás éló és kimerevített képen, automatikus PI és RI számítás**

**Lineáris transducer kristályelemeinek száma**

**Nem Dopplertechnikán alapuló áramlásmegjelenítési mód, mely nem irányfüggő**

**10. rész**

**Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jellemzői**

**alszempontok:**

**A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg**

**Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz**

**Olympus típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop jellemzői**

**alszempontok:**

**A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg**

**Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz**

**11. rész**

**Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral fényforrással**

**alszempontok:**

**Videoprocesszor: elektronikus zoom**

**Videoprocesszor: Közvetlen, integrált DICOM kapcsolat megléte és munkalista fogadása**

**Nagynyomású öblítőpumpa jellemzője (A bélrendszerbe juttatott vizet melegíti a készülék)**

**CO2 inszufflátor jellemzője (A bélrendszerbe juttatott CO2 gázt melegíti a készülék)**

**Arányosítást alkalmaz ajánlatkérő az alábbi (al)szempontoknál:**

**1. rész**

**EKG készülék jellemzői**

**alszempontok:**

**Mintavételezési gyakoriság pacemaker spyke detektáláshoz csatornánként**

**EKG felvételek tárolása belső memóriában**

**Akkumulátor kapacitása**

**ABPM rendszer jellemzői**

**alszempont**

**Vérnyomásmérés tárolása a memóriában**

**EKG holter rendszer jellemzői**

**alszempontok**

**Recorder tömege elemmel vagy akkumulátorral**

**Felvétel időtartama**

**Recorder: mintavételezés gyakorisága pacemaker spike detektáláshoz**

**4. rész**

**NF vágó-koaguláló jellemzői**

**alszempontok:**

**Monopoláris vágási teljesítmény**

**Bipoláris koagulációs teljesítmény**

**Mobil műtőlámpa jellemzői**

**alszempontok:**

**Színvisszaadási index**

**Fényerő (1 m-nél)**

**Megvilágítási mélység újrafókuszálás nélkül (L1+L2)**

**Sebészeti kezelőasztal jellemzője (Terhelhetőség)**

**Rectoscop jellemzői**

**alszempont:**

**Kamerafej fókusztávolság tartomány**

**Állítható magasságú vizsgáló ágy jellemzője (Terhelhetőség)**

**5. rész**

**Direkt digitális felvételi berendezés jellemzői**

**alszempontok:**

**Mobil detektor pixel méret**

**Érintőképernyős kijelző mérete a csőtartón**

**Páciens asztal szélessége**

**8. rész**

**Echocardiográf TEE vizsgálófejjel jellemzői**

**alszempontok**

**Diagnosztikai monitor képátló**

**Color MAP-ek száma**

**Phased Array transducer: kristályok száma**

**Phased Array TEE transducer: kristályok száma**

**Urológiai UH készülék jellemzői**

**alszempontok:**

**Diagnosztikai monitor képátló**

**Color MAP-ek száma**

**Konvex transducer kristályelemeinek száma**

**Lineáris transducer kristályelemeinek száma**

**9. rész**

**Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-gasztroszkóp jellemzője (Flexibilis rész külső átmérője)**

**Meglévő Fujifilm típusú endoszkópos toronyhoz 1 db Video-duodenoscop jellemzője (Flexibilis rész külső átmérője)**

**11. rész**

**Gyermek video gasztroszkóp videoprocesszorral fényforrással**

**alszempontok:**

**Videoprocesszor: Erezettség kiemelésére alkalmas rendszer fényszűrő funkció hullámhosszainak száma**

**Gasztroszkóp: munkacsatorna átmérő**

**Gasztroenterológiai orvosi kép és video rögzítő jellemzője (Tároló kapacitás)**

**Endoszkópos vizsgálóasztal jellemzője (Terhelhetőség)**

1. A Kbt. 3.§ 13. szerint: „*írásbeli*” vagy „*írásban*”: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási cselekmények tekintetében bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezés, amely olvasható, reprodukálható, majd közölhető, ideértve az elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is.

   A Kbt. 41.§ (2) bekezdésével összhangban az írásbeli nyilatkozatok - **ahol valamely kapcsolattartási formát a Kbt. kifejezetten nem kíván meg** - teljesíthetőek postai vagy közvetlen kézbesítés útján, faxon, elektronikus úton (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, vagy a külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában). [↑](#footnote-ref-1)
2. a Kbt. 3.§ 21. pontja szerint közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés [↑](#footnote-ref-2)
3. A Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján a (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.(Ezen okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.)

   (8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

   (9) A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. ... A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. [↑](#footnote-ref-3)
4. Amennyiben a forgalmi adatok nem Ft-ban állnak rendelkezésre, azokat az adott év december 31-én érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon (<http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=arfolyamlekerdezes>) kell Ft-ra átszámítani. [↑](#footnote-ref-4)
5. Amennyiben az ellenszolgáltatás összege nem Ft-ban volt meghatározva, azt a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamon (<http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=arfolyamlekerdezes>) kell Ft-ra átszámítani. [↑](#footnote-ref-5)
6. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5.§ (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással, ha a szerződést kötő másik fél az előzőekben foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. [↑](#footnote-ref-6)