Tartalomjegyzék

OM-06	2

Dermatoscop	2

OM-07	3

Kéziműszerek bőrgyógyászati	3

OM-16	4

Kéziműszerek sebészet	4

OM-23	5

Kéziműszerek nőgyógyászati	5

OM-24	6

Kéziműszerek urológiai	6

OM-27	7

Kéziműszerek traumatológiai	7

2. részajánlat

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-06 | Dermatoscop | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Videorendszerrel, nagyfelbontású kamerával és monitorral, képrögzítésre, archiválásra alkalmas kivitelben

Felhasználó:	Bőrgyógyászat

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Videodermatoscope hordozható kivitel, Laptop képmegjelenítéssel |  |
| Színes kézi kamera felbontása min. 3Mpixel |  |
| Optikai nagyítás, min 3 fokozatban, cserélhető vagy szabályozható lencsékkel |  |
| Optikai nagyítás kb. 20x, 30x, 50x |  |
| Megvilágítás LED fényforrás polarizált fénnyel |  |
| Páciens egység(ek) mosható, sterilizálható |  |
| Integrált képrögzítés vezérlő |  |
| Software: betegadatbázis, testfelszíni illusztráció digitális nagyítás, mérés, összehasonlítás archiválás, követés |  |
| Tartozékok: hordtáska, vagy kocsi kamera tartó laptop |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| 100x-os optikai nagyítás |  | S=15 | Nem | Igen |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-07 | Kéziműszerek bőrgyógyászati | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Kéziműszerösszeállítás ambuláns bőrgyógyászati műtétekhez, 3db kéziműszertálca összeállítás tartalma összesen A megadott kódszám a termék geometriájának meghatározását segíti, azzal egyenértékű ajánlható.

Felhasználó:	Bőrgyógyászat

| Megnevezés | Ajánlott termék, gyártó, kódszám | Mennyiség (db) | Nettó egységár (Ft) | Nettó összár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komedo nyomó (05.1.2087.00) |  | 1 |  |  |
| Hüvelytükör Cusco Schweizer 1-es méret (05.1.0987.02) |  | 1 |  |  |
| Hüvelytükör Cusco Schweizer 2-es méret (05.1.0987.03) |  | 2 |  |  |
| Szike (műanyag nyél+penge) egyszer használatos, steril 10-es (05.1.4785.01) |  | 50 |  |  |
| Hangvilla 128Hz (01.6.0807.00) |  | 1 |  |  |
| Kötszerolló 18 cm (05.1.0422.00) |  | 2 |  |  |
| Anatómiai csipesz 14 cm (05.1.0193.00) |  | 2 |  |  |
| Anatómiai csipesz 16 cm (05.1.0194.00) |  | 2 |  |  |
| Anatómiai csipesz 18 cm (05.1.0942.00) |  | 2 |  |  |
| Bőrvágó olló Irisz 11 cm egyenes (05.1.0506.00) |  | 1 |  |  |
| Bőrvágó olló Irisz 11 cm hajlított (05.1.0578.00) |  | 1 |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-16 | Kéziműszerek sebészet | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Kéziműszerösszeállítás ambuláns sebészeti műtétekhez, 3db kéziműszertálca összeállítás tartalma összesen A megadott kódszám a termék geometriájának meghatározását segíti, azzal egyenértékű ajánlható.

Felhasználó:	Sebészet

| Megnevezés | Ajánlott termék, gyártó, kódszám | Mennyiség (db) | Nettó egységár (Ft) | Nettó összár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| anatómiás csipesz |  | 20 |  |  |
| horgas csipesz |  | 20 |  |  |
| tűfogó |  | 20 |  |  |
| hajlított peán |  | 20 |  |  |
| preparáló olló |  | 20 |  |  |
| kicsi szikenyél |  | 20 |  |  |
| Volkmann kanál |  | 6 |  |  |
| gombos szonda |  | 6 |  |  |
| kapocsszedő |  | 2 |  |  |
| kötszerolló |  | 2 |  |  |
| kétágú horog |  | 6 |  |  |
| francia kampó |  | 6 |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-23 | Kéziműszerek nőgyógyászati | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Kéziműszerösszeállítás ambuláns nőgyógyászati műtétekhez. A megadott kódszám a termék geometriájának meghatározását segíti, azzal egyenértékű ajánlható.

Felhasználó:	Nőgyógyászat

| Megnevezés | Ajánlott termék, gyártó, kódszám | Mennyiség (db) | Nettó egységár (Ft) | Nettó összár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cusco tükör (feltáró eszköz) (HA 610-02) |  | 20 |  |  |
| SIMS tükör (hátsó lapoc), FIG 3 Dupla |  | 5 |  |  |
| Mellső hüvelylapoc |  | 5 |  |  |
| varratszedéshez olló |  | 10 |  |  |
| varratszedéhez csipesz (anatómiás) |  | 10 |  |  |
| Kapocsszedő Michel kapocsszedő |  | 10 |  |  |
| Kapocsszedő horgas csipesz |  | 10 |  |  |
| kanalas fogó |  | 2 |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-24 | Kéziműszerek urológiai | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Kéziműszerösszeállítás ambuláns urológiai műtétekhez. A megadott kódszám a termék geometriájának meghatározását segíti, azzal egyenértékű ajánlható.

Felhasználó:	Urológia

| Megnevezés | Ajánlott termék, gyártó, kódszám | Mennyiség (db) | Nettó egységár (Ft) | Nettó összár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Egyenes olló BC 156/150 mm 6"/ |  | 8 |  |  |
| Egyenes olló BC 374/145 mm 5,3/4"/ |  | 3 |  |  |
| Köteszer olló BC 863/200 mm 8"/ |  | 1 |  |  |
| Anatómiás csipesz BD 53/300 mm 12"/ |  | 2 |  |  |
| Anatómiás csipesz BD 47/145 mm 5,3/4"/ |  | 10 |  |  |
| Érfogó egyenes EA 106/155 mm 6"1/2/ |  | 10 |  |  |
| Volkmann FK 630 – FK 631 – FK 632 |  | 5 |  |  |
| Volkmann FK 633 – FK 634 – FK 635 |  | 5 |  |  |
| Gombosszonda BN 118/1,5 mmx 180 mm 7"/ |  | 5 |  |  |
| Steril doboz 49.70.93 300x135x71 mm |  | 1 |  |  |
| Meatus tágító 27560 |  | 3 |  |  |
| Műszertisztító pisztoly 2766 |  | 1 |  |  |
| Sekuseptes áztató kád (10 literes, magas ) |  | 1 |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-27 | Kéziműszerek traumatológiai | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Kéziműszerösszeállítás ambuláns traumatológiai beavatkozásokhoz. 5db kéziműszertálca összeállítás tartalma összesen A megadott kódszám a termék geometriájának meghatározását segíti, azzal egyenértékű ajánlható.

Felhasználó:	Traumatológia

| Megnevezés | Ajánlott termék, gyártó, kódszám | Mennyiség (db) | Nettó egységár (Ft) | Nettó összár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anatómiás csipesz |  | 20 |  |  |
| horgas csipesz |  | 20 |  |  |
| szálkacsipesz |  | 10 |  |  |
| kapocsszedő (3M Precise Vista) |  | 10 |  |  |
| kötszervágó olló |  | 5 |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |